## Slide 1
Tank
Reservoir
30 m
1 m
1 m
5 m
35 m
5 m
Tank Volume = 15 m3
Inlet pressure = 1 atm
Pipeline specs = 2-inch sch 40 (CS)
Find
Power requirements
Available NPSH
Differential pressure
Also Automate the Process for a given set of pump curves.
3 m

## Slide 2
Chart: 
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5
Head m | 44.526 | 44.154 | 43.783 | 42.67 | 40.815 | 38.96 | 37.105 | 35.249 | 32.652 | 29.684
Efficiency % | 0 | 30 | 48.8 | 63.8 | 71.3 | 73.5 | 75 | 73.5 | 71.3 | 67.5
NPSHR m | 0.506 | 0.506 | 0.563 | 0.675 | 0.844 | 0.957 | 1.126 | 1.351 | 1.688 | 2.026

## Slide 3
Pump Curve
System Curve at valve - open
Static Head
Friction Head
Total Head
BEP
Head
Flow
Typical Single Stage Pump Curve
System Curve at throttled valve
BEP
Friction Head
Static Head
Pump Shut off
Pump Run out